Raport pracy oczyszczalni z dnia 25.05.07.

O godz. 14.00 wstrzymano dopływ scieków do bloku biologicznego. Ścieki dopływajace do oczyszczalni zaczęto magazynować na starym bloku technologicznym. Jednocześnie wstrzymano odbiór ścieków dowożonych, i ścieków przemysłowych z mleczarni i ubojni drobiu. Do bloku doprowadzano czystą wodę w ilości ok. 30 m3/h.

- Ścieki dopływające oczyszczane -  149,6 m3

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0 mgO2/l

- Tlenomierz nr 1 – 0  mgO2/l