Raport pracy oczyszczalni z dnia 26.05.07.

Ok. godz 18.00 wznowiono dopływ ścieków bytowo-gospodarczych dopływających siecią ks.

- Ścieki dopływające oczyszczane -  1805 m3

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,3 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,57 mgO2/l

- Tlenomierz nr 1 – 0,5 mgO2/l