Raport pracy oczyszczalni z dnia 27.05.07.

Ścieki dopływające jak w dniu 25.05.

- Ścieki dopływające oczyszczane -  2521 m3

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,2 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,26 mgO2/l

- Tlenomierz nr 1 – 0,62 mgO2/l