Raport pracy oczyszczalni z dnia 28.05.07.

W dniu 2007-05-28 na oczyszczalnie przyjmowano całość ścieków bytowo gospodarczych dopływajacych do oczyszczalni kolektorem kanalizacji sanitarnej i dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Do oczyszczalni nie przyjmowano ścieków przemysłowych z Mleczarni, Zakładu Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” i ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. Reszta ścieków przemysłowych dopływajacych kolektorem k.s. została poddana oczyszczaniu.

W dniu 2007-05-28 na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3.147 m3

- CHZT średniodobowe

- Ścieki surowe – 1350 mg O2/l

- Ścieki oczyszczone – 124 mgO2/l

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 4.250 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 90%

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,46 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,72 mgO2/l

- Tlenomierz nr 1 – 2,65 mgO2/l