Raport pracy oczyszczalni z dnia 29.05.07.

Dopływ ścieków bez zmian

W dniu 2007-05-29 na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  4175m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1090 mg/l

- Pog – 15,8  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 109 mg/l

- Pog – 1,29 mg/l

- NH4 – 12,0 mg/l

- NO2 – 2,27 mg/l

- NO3 – 4,73 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 450 ml/l

- S.m. – 4,6 g/l

- Indeks osadu - 98

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 24550 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 90%

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,74 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,99 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 2,88 mgO2/l