Raport pracy oczyszczalni z dnia 30.05.07.

Dopływ ścieków bez zmian

W dniu 2007-05-30 na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3522 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 792 mg/l

- Pog – 18,7  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 88 mg/l

- Pog – 1,19 mg/l

- NH4 – 12,0 mg/l

- NO2 – 3,20 mg/l

- NO3 - 8,89 mg/l

- Zaw og – 6,2 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 460 ml/l

- S.m. – 4,0 g/l

- Indeks osadu - 115

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 2790 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 88%

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 2,0 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 2,29 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 3,15mgO2/l