Raport pracy oczyszczalni z dnia 31.05.07.

Dopływ ścieków bez zmian

W dniu 2007-05-30 na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3449 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1253 mg/l

- Pog – 16,9  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 106 mg/l

- Pog – 1,86 mg/l

- NO2 – 1,56 mg/l

- NO3 – 7,23 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 500 ml/l

- S.m. – 4,5 g/l

- Indeks osadu - 111

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 4321kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 91,5%

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,73 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,82 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 2,23 mgO2/l