Raport pracy oczyszczalni z dnia 01.06.07.

Dopływ ścieków bez zmian

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  4065 m3

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,22mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,54 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,54 mgO2/l