Raport pracy oczyszczalni z dnia 02.06.07.

Dopływ ścieków bez zmian

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3797 m3

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 1,15 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 1,53 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,73 mgO2/l