Raport pracy oczyszczalni z dnia 06.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

Ścieki dopływające oczyszczane -  4445 m3

Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,86 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,89 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 1,47mgO2/l