Raport pracy oczyszczalni z dnia 08.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

Ścieki dopływające oczyszczane -  3792 m3

Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,72 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,6 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 0,97 mgO2/l

Rozpylono na poletka preparat biologiczny mający spowodować zmianę procesu gnilnego wylanego na poletka osadu nadmiernego na procesy fermentacji, w celu zredukowania odorów.