Raport pracy oczyszczalni z dnia 09.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

Ścieki dopływające oczyszczane -  4293 m3

Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,47 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,32 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 0,6 mgO2/l