Raport pracy oczyszczalni z dnia 10.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3203 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1706 mg/l

- Pog – 24,0  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 173,0 mg/l

- Pog – 6,67 mg/l

- NO2 – 5,2 mg/l

- NO3 – 16,0 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 200 ml/l

- S.m. – 2,0 g/l

- Indeks osadu - 100

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 5464 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 90,0  %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,41 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,64 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 0,51 mgO2/l

W godzinach popołudniowych i nocnych brak tlenu na bloku biologicznym.. Pogorszenie procesu oczyszczania ścieków.

Z tego powodu część dopływających ścieków ( ¼ ścieków dopływających) skierowano bez oczyszczania na stary blok w celu ich zmagazynowania i późniejszego oczyszczenia.

Zakończono zrzut osadu nadmiernego ( obumarłego ).