Raport pracy oczyszczalni z dnia 11.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3303 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 2184 mg/l

- Pog – 25,2  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 173,0 mg/l

- Pog – 9,64 mg/l

- NO2 – 6,8 mg/l

- NO3 – 7,2 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 200 ml/l

- S.m. – 2,0 g/l

- Indeks osadu - 100

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 7213 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 92,0  %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,51 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,41 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 0,38 mgO2/l

W godzinach popołudniowych i nocnych brak tlenu na bloku biologicznym.. Pogorszenie procesu oczyszczania ścieków.

Z tego powodu część dopływających ścieków ( ¼ ścieków dopływających) skierowano bez oczyszczania na stary blok w celu ich zmagazynowania i późniejszego oczyszczenia.