Raport pracy oczyszczalni z dnia 12.06.07.

Na Oczyszczalni Ścieków zanotowano następujące parametry :

- Ścieki dopływające oczyszczane -  3422 m3

- Ścieki surowe:

- CHZT – 1573 mg/l

- Pog – 19,5  mg/l

- Ścieki oczyszczone:

- CHZT – 168 mg/l

- Pog – 8,53 mg/l

- NO2 – 6,8 mg/l

- NO3 – 7,4 mg/l

- Osad w komorach :

- Lej – 200 ml/l

- S.m. – 2,4 g/l

- Indeks osadu - 84

- Ładunek CHZT do oczyszczenia – 5382 kgO2

- Stopień redukcji CHZT – 92,0  %

- Poziom natlenienia osadu czynnego w komorach ( średniodobowy):

- Tlenomierz nr 1 – 0,50 mgO2/l

- Tlenomierz nr 2 – 0,30 mgO2/l

- Tlenomierz nr 3 – 0,42 mgO2/l

W godzinach popołudniowych i nocnych brak tlenu na bloku biologicznym.. Pogorszenie procesu oczyszczania ścieków.

Z tego powodu część dopływających ścieków ( ¼ ścieków dopływających) skierowano bez oczyszczania na stary blok w celu ich zmagazynowania i późniejszego oczyszczenia.

W dniu 2007-04-03 została zainstalowana i załączona kurtyna antyodorowa, rozpylająca środek neutralizujący odory ( środek SKY BLUE )

Marek Dusiński

Prezes Spółki WOD-KAN