# Raport z pracy oczyszczalni 6.07 – 12.07.2007

W dniach 9-12.07 wywieziono do kompostowni 150 ton osadu z bieżącej pracy prasy do odwadniania osadu nadmiernego.

W dniu 12.07.2007 r. ponownie wykonano oprysk poletek osadowych preparatem EM.

Poniżej przedstawiono dane na temat ścieków dopływajacych do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych.

|  |  | Ładunki w ściekach oczyszczonych | LIPIEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data | CHZT | Nog | Pog | NH4 |  |  | Lej | s.m | indeks obj. |
|  | mgO2/l | mgN/l | mgP/l | mgN/l |  |  | ml/l | g/l | ml/g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 36,3 |  |  |  |  |  | 680 | 5,4 | 126 |
| 3 | 35,4 | 19 | 1,45 | 5 |  |  | 680 | 4,3 | 158 |
| 4 | 34,3 | 18,6 | 1,56 | 5 |  |  | 710 | 3,8 | 187 |
| 5 | 39,4 | 18 | 1,6 | 7 |  |  | 790 | 4,5 | 176 |
| 6 | 36 | 11,3 | 1,61 | 3,0 |  |  | 770 | 3,9 | 197 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 31,7 | 8,18 | 1,41 | 0,6 |  |  | 820 | 4,3 | 190 |
| 10 | 33,8 | 10,4 | 1,07 | 0,2 |  |  | 830 | 4,2 | 197 |
| 11 | 32,2 | 9,4 | 0,7 | 0,1 |  |  | 820 | 4,0 | 205 |
| 12 | 29,9 |  |  |  |  |  | 780 | 4,3 | 181 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Ładunki w ściekach surowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopływające do oczyszczalni | miesiąc - | LIPIEC |  |
| data | CHZT | BZT5 | Pog | Nog | Zawiesina | Przepływy |
|  | mgO2/l | mgO2/l | mgP/l | mgN/l | mg/l | m3/d |
| 1 |  |  |  |  |  | 3669 |
| 2 | 1061 |  |  |  |  | 4441 |
| 3 | 1180 |  | 16 | 85,2 | 286 | 4804 |
| 4 | 1212 |  | 16,8 | 92,4 | 348 | 5109 |
| 5 | 1122 |  | 14,2 | 84,3 | 278 | 4343 |
| 6 | 1373 |  | 15,8 | 108 |  | 6732 |
| 7 |  |  |  |  |  | 5113 |
| 8 |  |  |  |  |  | 3693 |
| 9 | 1032 |  | 16,4 | 70,6 | 386 | 4201 |
| 10 | 1327 |  | 18,4 | 103 | 278 | 4724 |
| 11 | 1145 |  | 18,4 | 96,8 | 284 | 4052 |
| 12 | 1415 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |