Przedmiar robót

Remont chodnika: ul. Kościuszki – etap II - prawa strona na długości prywatnego przedszkola „Bajkowy Dworek”

1. Rozbiórka krawężnika betonowego				-	76 mb

2. Ustawienie krawężnika						-	76 mb

3. Rozbiórka wjazdów z trylinki					-	30 m²

4. Ułożenie wjazdów z kostki brukowej				-	30 m²

5. Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm (wjazdy)		-	30 m²

6. Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych			-	275 m²

7. Wykonanie podbudowy betonowej gr. 3 cm (chodnik)		-	275 m²

8. Wykonanie w-wy odsączającej gr. 10 cm				-	275 m²

9. Regulacja studni rewizyjnych (wymiana włazów żeliwnych)	-	2 szt.

11. Regulacja studni telekomunikacyjnej				-	1 szt.

12. Wywóz gruzu							-	65,39 t

13. Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm (chodnik)			-	275 m²