Mława, dnia 17.11.2010r.

Do wszystkich pobierających

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

WI.341-120/D/10

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż składanego lodowiska sezonowego                   w Mławie.

Informuję, że w dniu 16.11.2010r. i 17.11.2010r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy nw. treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu chłodniczego tylko z certyfikatem CE            i bez certyfikatu EUROVENT? Agregaty z certyfikatem EUROVENT są  produkowane                    z reguły dla potrzeb wentylacji i producenci agregatów do lodowisk o taki certyfikat nie występują.

Pytanie 2

Czy ze względu na bardzo krótki czas realizacji dostawy oraz specyficznych wymagań                   co do zamawianego sprzętu Zamawiający dopuści uruchomienie lodowiska na agregacie chłodniczym i generatorze prądotwórczym  zastępczym. Dostawa docelowego sprzętu odbyła by się w przeciągu 4 tygodni po uruchomieniu lodowiska.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemu mrożeniowego bez certyfikatu CE. Według naszej wiedzy, dyrektywy EU dla lodowiska jako całego systemu nie zostały wydane. Obecnie żaden system mrożeniowy wykonany z paneli aluminiowych nie posiada certyfikatu CE.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu chłodniczego bez certyfikatu CE               i bez certyfikatu EUROVENT.

Ad. 2  Zamawiający informuje, że  przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”  z udziałem dofinansowania z budżetu państwa. Środki budżetowe powinny być wydatkowane do 31 grudnia 2010r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły                        z upływem roku budżetowego.

Ad. 3  Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu mrożeniowego bez certyfikatu CE.

Zamawiający nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.