KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy nowoprojektowanej od ulicy Warszawskiej położonej na działce Nr: 857/12

CPV - 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym |  | km | 0,118 |  |  |  |
| 1.2. |  | D.01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z betonu przy grubości warstwy 15 cm |  | m2 | 717,60 |  |  |  |
| 1.3. |  | D.02.01.01. | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją gruzu i składowaniem Odległość odwozu 7 km |  | m3 | 107,64 |  |  |  |
| 1.4. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | D.03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych lub gazowych, |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | D.01.02.04. | Wymiana istniejącego hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny pożarowy o średnicy 100 mm |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | D.02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m3 |  | 215,28 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | D.04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 717,60 |  |  |  |
| 3.2. |  | D.04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego (piasek, pospółka) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 717,60 |  |  |  |
| 3.3. |  | D.04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię jezdni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 717,60 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 445,50 |  |  |  |
| 4.2. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 250,60 |  |  |  |
| 4.3. |  | D.05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 23,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |