Mława, dnia 19.10.2017r.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie opraw typ rtęciowego 
na oprawy ze źródłem światła LED. Wymianie podlegają oprawy oświetlenia ulicznego posadowione na słupach oświetleniowych usytuowanych na Osiedlu Młodych, OKM oraz na ulicy Spółdzielczej w Mławie.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących opraw rtęciowych wraz z ich utylizacją (łącznie 29 szt.: 24 szt. OM, 
3 szt. ul. Spółdzielcza, 2 szt. OKM),

- montaż nowych opraw typu LED szt. 27 o minimalnym strumieniu światła 9000 lm, 
na istniejących słupach wraz z przewodem, bezpiecznikami BZO i zaciskami. Oprawy LED 
o efektywności nie gorszej niż 100 lm/W i stopniu szczelności  nie mniejszej niż IP 66,

- wymianę kabla między słupami oświetleniowymi przy blokach  OM nr 1, 6, 7 dł. ok. 45 merów wraz z pracami niezbędnymi,

- przewieszenie 2 opraw sodowych, usytuowanych na Osiedlu Młodych przy bloku 6 i 7 w miejsce 2 wskazanych opraw rtęciowych na OKM, przy ul. Mariackiej.

- podłączenie zasilania, uruchomienie i sprawdzenie instalacji z pomiarem natężenia 
i luminancji oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje uzupełniające:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za miejsce prowadzenia robót, w tym za bezpieczeństwo pieszych i pojazdów poruszających się w ich obrębie. Zaleca się wykonanie oględzin w terenie przed złożeniem oferty.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym zdolnym do wykonania zamówienia.

Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

a)	termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2017 roku.

b)	warunki płatność: przelew, płatny 14 dni od dnia dostarczenia faktury

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz. 12:00 w formie /do wyboru/:

- pisemnej na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. W przypadku oferty przesłanej pocztą za termin złożenia uznaje się datę i godzinę odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Mława, przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

- w formie elektronicznej email na adres monika.kucka@mlawa.pl, wskazane jest, aby formularz oferty był załącznikiem do emaila, termin składania obowiązuje jak wyżej.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

Nr tel./fax ………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie……………………………………………………………………  brutto zł.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/  ……………………………………………………

b/ …………………………………………………….

c/ ………………………………………………….…

d/ …………………………………………………….

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej