...................................

( pieczęć  Wykonawcy )

Kosztorys ofertowy Obszar A5

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ODCINEK S.5.1 – S.5.8.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Studzienki kanalizacyjne Fi 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 269.70 |  |  |
| 2 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 52,36 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-01 0314-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) Krotność = 2 | m2 | 581.76 |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 581.76 |  |  |
| 5 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 14.69 |  |  |
| 6 | KNR-W 2-18 0510-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) | m3 | 4.31 |  |  |
| 7 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 349.06 |  |  |
| 8 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 222.32 |  |  |
| 9 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 33.35 |  |  |
| 10 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 255.67 |  |  |
| 11 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 87.50 |  |  |
| 1.1.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 0518-02 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane Fi 1000 – część denna studni wysokości 1,0m | szt. | 17.00 |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości | [0.5 m] stud. | 43.60 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1421-03 | Płyty żelbetowe przejściowe z pierścieniem odciążającym na studniach o śr.1150/600 mm | kpl. | 17.00 |  |  |
| 15 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych ciężkich w studzienkach i komorach | szt. | 17.00 |  |  |
| 16 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Trójnik Fi 200 PVC - wykopy umocnione | szt. | 6.00 |  |  |
| 17 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Kolano Fi 200 PVC - wykopy umocnione | szt. | 6.00 |  |  |
| 18 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Króciec PVC FI 200 | szt. | 24.00 |  |  |
| 19 | KNNR 4 1513-01 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 266.40 |  |  |
| 20 | KNNR 4 1513-02 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 266.40 |  |  |
| 21 | KNNR 4 1513-03 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 266.40 |  |  |
| 22 | KNNR 4 1513-04 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa | m2 | 266.40 |  |  |
| 1.2 | Studzienki kanalizacyjne PVC Fi 600 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 4 1417-01 kalk. własna | Studzienki kanalizacyjne PVC o śr 600 mm z pokrywą żeliwną kl. D | szt. | 28.00 |  |  |
| 1.3 | Rurociąg kanalizacyjny Fi 200 z rur PVC-U ,kl.S o połączeniach kielichowych na uszczelki |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1816.93 |  |  |
| 25 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 320.63 |  |  |
| 26 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 4275.10 |  |  |
| 27 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 97.01 |  |  |
| 28 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 2137.56 |  |  |
| 29 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 323.33 |  |  |
| 30 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1717.22 |  |  |
| 31 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1717.22 |  |  |
| 32 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 420.34 |  |  |
| 1.3.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4.9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 646.65 |  |  |
| 34 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 646.65 |  |  |
| 1.4 | Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 420.78 |  |  |
| 36 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 914.73 |  |  |
| 37 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 29.08 |  |  |
| 38 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 420.78 |  |  |
| 39 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 89.19 |  |  |
| 40 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 331.59 |  |  |
| 41 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 331.59 |  |  |
| 42 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 118.27 |  |  |
| 1.4.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 210.75 |  |  |
| 44 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepka | szt. | 37.00 |  |  |
| 45 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 210.75 |  |  |
| 2 | ODCINEK S5.A-S5.48 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Studzienki kanalizacyjne Fi 1000 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 194.86 |  |  |
| 47 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 34.39 |  |  |
| 48 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 382.08 |  |  |
| 49 | KNR-W 2-01 0314-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) Krotność = 2 | m2 | 382.08 |  |  |
| 50 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 12.10 |  |  |
| 51 | KNR-W 2-18 0510-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) | m3 | 3.55 |  |  |
| 52 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 229.25 |  |  |
| 53 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 143.32 |  |  |
| 54 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 21.50 |  |  |
| 55 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 164.82 |  |  |
| 56 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 60.64 |  |  |
| 2.1.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2-18 0518-02 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane Fi 1000 – część denna studni wysokości 1,0m | szt. | 14.00 |  |  |
| 58 | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości | [0.5 m] stud. | 25.80 |  |  |
| 59 | KNNR 4 1421-02 | Płyty żelbetowe przejściowe z pierścieniem odciążającym na studniach o śr.1150/600 mm | kpl. | 14.00 |  |  |
| 60 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych ciężkich w studzienkach i komorach | szt. | 14.00 |  |  |
| 61 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Trójnik Fi 200 PVC | szt. | 1.00 |  |  |
| 62 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Kolano Fi 200 PVC | szt. | 1.00 |  |  |
| 63 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Króciec fI 200 PVC | szt. | 4.00 |  |  |
| 64 | KNNR 4 1513-01 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 174.96 |  |  |
| 65 | KNNR 4 1513-02 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 174.96 |  |  |
| 66 | KNNR 4 1513-03 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 174.96 |  |  |
| 67 | KNNR 4 1513-04 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa | m2 | 174.96 |  |  |
| 2.2 | Studzienki kanalizacyjne PVC Fi 600 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 68 | KNNR 4 1417-01 kalk. własna | Studzienki kanalizacyjne PVC o śr 600 mm z pokrywą żeliwną kl. D | szt. | 15.00 |  |  |
| 2.3 | Rurociąg kanalizacyjny Fi 200 z rur PVC-U ,kl. S o połączeniach kielichowych na uszczelki |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1484.93 |  |  |
| 70 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 262.05 |  |  |
| 71 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 3493.96 |  |  |
| 72 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 101.18 |  |  |
| 73 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1746.98 |  |  |
| 74 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 337.26 |  |  |
| 75 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1308.54 |  |  |
| 76 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1308.54 |  |  |
| 77 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 438.44 |  |  |
| 78 | analiza indywidualna | Przecisk rurą przeciskową stalową fi 400 | m | 24.60 |  |  |
| 2.3.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 79 | KNNR 4 1308- 03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 674.51 |  |  |
| 80 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 674.51 |  |  |
| 2.4 | Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 81 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 200.28 |  |  |
| 82 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 435.39 |  |  |
| 83 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 14.05 |  |  |
| 84 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 200.28 |  |  |
| 85 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 43.09 |  |  |
| 86 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 157.19 |  |  |
| 87 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 157.19 |  |  |
| 88 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 57.14 |  |  |
| 2.4.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 89 | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 101.82 |  |  |
| 90 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepka | szt. | 11.00 |  |  |
| 91 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 101.82 |  |  |
| 3 | ODCINEK S5.37-S.5.67.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studzienki kanalizacyjne Fi 1000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 | 86.40 |  |  |
| 93 | KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy | m2 | 86.40 |  |  |
| 94 | KNR 2-31 0110-01 + KNR 2-31 0110-02 | Odtworzenie podbudowy | m2 | 86.40 |  |  |
| 95 | KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 | Odtworzenie warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 86.40 |  |  |
| 96 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 | Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 86.40 |  |  |
| 97 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 204.16 |  |  |
| 98 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 36.03 |  |  |
| 99 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 400.32 |  |  |
| 100 | KNR-W 2-01 0314-08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) Krotność = 2 | m2 | 400.32 |  |  |
| 101 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 12.96 |  |  |
| 102 | KNR-W 2-18 0510-02 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm, Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) | m3 | 2.54 |  |  |
| 103 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 240.19 |  |  |
| 104 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 150.92 |  |  |
| 105 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 22.64 |  |  |
| 106 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 173.56 |  |  |
| 107 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 62.64 |  |  |
| 3.1.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 108 | KNR-W 2-18 0518-02 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane Fi 1000 – część denna studni wysokości 1,0m | szt. | 15.00 |  |  |
| 109 | KNR-W 2-18 0513-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości | [0.5 m] stud. | 26.70 |  |  |
| 110 | KNNR 4 1421-02 | Płyty żelbetowe przejściowe z pierścieniem odciążającym na studniach o śr.1150/600 mm | kpl. | 15.00 |  |  |
| 111 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych ciężkich w studzienkach i komorach | szt. | 15.00 |  |  |
| 112 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Trójnik Fi 200 PVC | szt. | 1.00 |  |  |
| 113 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Kolano Fi 200 PVC | szt. | 1.00 |  |  |
| 114 | KNR-W 2-18 0417-08 z.sz.3.4. 9908 | Króciec fI 200 PVC | szt. | 4.00 |  |  |
| 115 | KNNR 4 1513-01 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa | m2 | 183.31 |  |  |
| 116 | KNNR 4 1513-02 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa | m2 | 183.31 |  |  |
| 117 | KNNR 4 1513-03 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 183.31 |  |  |
| 118 | KNNR 4 1513-04 | Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa | m2 | 183.31 |  |  |
| 3.2 | Studzienki kanalizacyjne PVC Fi 600 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 119 | KNNR 4 1417-01 kalk. własna | Studzienki kanalizacyjne PVC o śr 600 mm z pokrywą żeliwną kl. D | szt. | 15.00 |  |  |
| 3.3 | Rurociąg kanalizacyjny Fi 200 z rur PVC-U ,kl. S o połączeniach kielichowych na uszczelki |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 120 | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 | 607.03 |  |  |
| 121 | KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy | m2 | 607.03 |  |  |
| 122 | KNR 2-31 0110-01 + KNR 2-31 0110-02 | Odtworzenie podbudowy | m2 | 607.03 |  |  |
| 123 | KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 | Odtworzenie warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 607.03 |  |  |
| 124 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 | Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 607.03 |  |  |
| 125 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1275.87 |  |  |
| 126 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 225.15 |  |  |
| 127 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 3002.08 |  |  |
| 128 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 94.28 |  |  |
| 129 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1501.02 |  |  |
| 130 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 303.54 |  |  |
| 131 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1103.20 |  |  |
| 132 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1103.20 |  |  |
| 133 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 397.82 |  |  |
| 3.3.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 134 | KNNR 4 1308- 03 z.sz.3.4. 9913-2 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m | 607.03 |  |  |
| 135 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 607.03 |  |  |
| 3.4 | Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 136 | KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 | 132.57 |  |  |
| 137 | KNR 2-31 0801-07 + KNR 2-31 0801-08 | Mechaniczne rozebranie podbudowy | m2 | 132.57 |  |  |
| 138 | KNR 2-31 0110-01 + KNR 2-31 0110-02 | Odtworzenie podbudowy | m2 | 132.57 |  |  |
| 139 | KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 | Odtworzenie warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 132.57 |  |  |
| 140 | KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 | Odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 132.57 |  |  |
| 141 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 484.20 |  |  |
| 142 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 1052.61 |  |  |
| 143 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 34.74 |  |  |
| 144 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 484.20 |  |  |
| 145 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 106.55 |  |  |
| 146 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 377.65 |  |  |
| 147 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 377.65 |  |  |
| 148 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 141.29 |  |  |
| 3.4.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 149 | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m | 251.77 |  |  |
| 150 | KNR-W 2-18 0421-02 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepka | szt. | 50.00 |  |  |
| 151 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 251.77 |  |  |
| 4 | KANALIZACJA CIŚNIENIOWA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty odtworzeniowe grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 152 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 10.92 |  |  |
| 153 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 1.93 |  |  |
| 154 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 28.55 |  |  |
| 155 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich ( pospółka ) gr. 15 cm | m3 | 0.90 |  |  |
| 156 | KNR-W 2-01 0208-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1.93 |  |  |
| 157 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury) | m3 | 2.46 |  |  |
| 158 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 10.39 |  |  |
| 159 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 10.39 |  |  |
| 160 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 3.36 |  |  |
| 4.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 161 | KNR-W 2-18 0109-04 z.sz.3.9. 9907 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm – wykopy umocnione | m | 7.32 |  |  |
| 162 | KNR-W 2-18 0110-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 3.00 |  |  |
| 163 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 7.32 |  |  |
| 164 | analiza indywidualna | Studzienka włączeniowa Fi 1500 z zaworem zwrotnym i zasuwą Dn 100 oraz opaską na rurę Fi 400 | kpl. | 1.00 |  |  |
| 165 | analiza indywidualna | Przepompownia przydomowa Fi 800 dostawa i montaż | kpl. | 1.00 |  |  |
| 5 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW Fi 2000 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Roboty przygotowawcze i roboty ziemne grupa ( 451 ) |  |  |  |  |  |
| 166 | KNR-W 2-01 0203-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 49.57 |  |  |
| 167 | KNR-W 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m3 | 8.75 |  |  |
| 168 | KNR-W 2-01 0314-04 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 | 64.80 |  |  |
| 169 | KNR-W 2-01 0314-09 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości) Krotność = 3 | m2 | 64.80 |  |  |
| 170 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm | m3 | 1.30 |  |  |
| 171 | KNR-W 2-01 0209-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 58.32 |  |  |
| 172 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 22.00 |  |  |
| 173 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV) | m3 | 14.67 |  |  |
| 174 | KNR-W 2-01 0210-03 | Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów samochodem samowyładowczym | m3 | 21.65 |  |  |
| 5.2 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych grupa ( 452) |  |  |  |  |  |
| 175 | KNR-W 2-18 0518-02 analiza indywidualna | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane Fi 2000 – część denna studni (montaż bez kosztu materiałów ) | szt. | 1.00 |  |  |
| 176 | KNR-W 2-18 0513-04 analiza indywidualna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie - (montaż bez kosztu materiałów ) | [0.5 m] stud. | 3.00 |  |  |
| 177 | KNNR 4 1421-03 analiza indywidualna | Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.2400/600 mm (montaż bez kosztu materiałów ) | kpl. | 1.00 |  |  |
| 178 | KNNR 4 1429-03 | Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach (montaż bez kosztu materiałów) | szt. | 1.00 |  |  |
| 179 | Pozycja materiałowa | Zakupienie i dostarczenie i montaż technologiczny kompletnej przepompowni ścieków Fi 2000 wraz ze studnią włączeniową Fi 1500 i zaworem zwrotnym i zasuwą odcinającą Fi 100 | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | OGÓŁEM wartość netto: | x | x | x |  |
|  |  | PODATEK VAT: |  | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT: | x | x | x |  |

Słownie: .........................................................................................................................

....................... dn. ..................r.

.................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy