| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Szpitalnej w Mławie |  |  |  |
| 1 | 45234113-1 CPV | Rozbiórka torów |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-09 0206-0600 | Rozbieranie torów szerokości 750 mm na podkładach drewnianych z poprzeczkami, szyny w styku połączone łubkami | km |  | 0,030 |
|  |  | 0,03 | km | 0,030 |  |
| 1.2 | KNR 2-09 0427-0100 | Segregowanie szyn i materiałów torowych z rozbiórki | t |  | 3,00 |
|  |  | 3,00 | t | 3,00 |  |
| 1.3 | KNR 2-09 0427-0400 | Segregowanie podkładów drewnianych z rozbiórki | t |  | 1,20 |
|  |  | 30,00/2*0,08 = 1,20 | t | 1,20 |  |
| 1.4 | KNR 2-09 0429-0100 | Ręczne oczyszczanie w torach nawierzchni tłuczniowej lub pobocza ziemnego w torach | m2 |  | 135,00 |
|  |  | (30+30+30)*1,5 | m2 | 135,00 |  |
| 1.5 | KNR 2-09 0425-0400 | Transport podkładów drewnianych z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km | t |  | 1,20 |
|  |  | 30,00/2*0,08 = 1,20 | t | 1,20 |  |
| 1.6 | KNR 2-09 0425-0800 | Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 2 km | t |  | 32,40 |
|  |  | 2*90*1,5*0,05*2,4 | t | 32,40 |  |
| 2 | 45111200-0 CPV | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0126-0100 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. Pas rozbieranej nawierzchni | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 30*3,50 | m2 | 105,00 |  |
| 2.2 | KNNR 1 0213-0100 | Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW. Grunt kategorii I-III Wymiana podłoża | m3 |  | 18,00 |
|  |  | 30*0,6 | m3 | 18,00 |  |
| 2.3 | KNNR 1 0205-0401 | Wywóz gruntu Załadunek - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp. samochodami samowyład.5-10t na odl. do 1km.Grunt kat.I-III | m3 |  | 33,75 |
|  |  | 105,00*0,15+18,00 | m3 | 33,75 |  |
| 2.4 | KNNR 1 0208-0100 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV | m3 |  | 33,75 |
|  |  | 105,00*0,15+18,00 | m3 | 33,75 |  |
| 2.5 | KNR 2-09 0107-0600 | Układanie drenażu w gruncie kategorii IV, z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o średnicy przewodów-160 mm | m |  | 19,00 |
|  |  | 19,00 | m | 19,00 |  |
| 2.6 | KNR 2-01 0610-0300 | Drenaż - Podsypka filtracyjna z mieszanki:65% żwiru i 35% piasku, w gotowym suchym wykopie wykonywana z przygotowaniem kruszywa. | m3 |  | 4,37 |
|  |  | 19,0*(0,5*0,5-3,14*0,08*0,08) | m3 | 4,37 |  |
| 2.7 | KNR 2-18 0911-0100 analogia | Podłączenia instalacji do sieci wodociągowych. Przykanaliki z rur betonowych o średnicy 150 mm | szt. |  | 1,00 |
|  |  | 1,00 | szt. | 1,00 |  |
| 2.8 | KNNR 1 0503-0300 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 30*3,50 | m2 | 105,00 |  |
| 2.9 | KNR-0 9-11 0202-0100 KNR-0 9-11 0202-0100 | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym (geowłóknina CBR>1500N, grmatura >250g/m2) - układane ręcznie | m2 |  | 165,00 |
|  |  | 30,0*3,50+30,0*2,0 | m2 | 165,00 |  |
| 2.10 | KNR 2-09 0101-0400 | Warstwa filtracyjna zagęszczona mechanicznie,grubość warstwy 15 cm | m3 |  | 15,75 |
|  |  | 30,0*3,50*0,15 | m3 | 15,75 |  |
| 2.11 | KNR-0 9-11 0202-0200 KNR-0 9-11 0202-0200 | Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatką o sztywnych węzłach (30 kN/m, oczka 40x40 mm) | m2 |  | 105,00 |
|  |  | 30,0*3,5 | m2 | 105,00 |  |
| 3 | 45234116-2 CPV | Budowa torów |  |  |  |
| 3.1 | KNR 2-09 0102-0500 | Wykonanie mechanicznie ubijakiem elektrycznym, podbudowy z zagęszczonego tłucznia w torowiskach bez podkładów | m3 |  | 18,00 |
|  |  | 30,0*3,0*0,2 | m3 | 18,00 |  |
| 3.2 | KNR 2-09 0204-0200 analogia | Układanie torów kolei wąskotorowych jako analogia układania torów prowizorycznych z szyn kolejowych. Szerokość toru 750 mm z szyn kolejowych S-49 staroużytecznych BEZ WARTOŚCI MATERIAŁU | km |  | 0,03 |
|  |  | 0,03 | km | 0,03 |  |
| 3.3 | KNR 2-37 0106-01 | Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego z szyn S-49 na podkładach drewnianych statoużytecznych wąskotorowych | km tor. |  | 0,03 |
|  |  | 0,03 | km tor. | 0,03 |  |
| 3.4 | KNR 2-37 0106-01 | Materiały nawierzchniowe do wykonania połączeń szyn | szt. |  | 2,00 |
|  |  | 2,00 | szt. | 2,00 |  |
| 3.5 | KNR 2-09 0102-0800 | Uzupełnienie podsypki (do 10 cm średnio 5 cm) w podtorzu nawierzchni wąskotorowej Wykonanie ręcznie zasypki z tłucznia | m3 |  | 13,50 |
|  |  | 2,0*90,0*0,05*1,5 | m3 | 13,50 |  |
| 3.6 | KNR 2-09 0405-0100 | Podbijanie ręcznie pospółką podkładów o rozstawie 60 cm w torach szerokości 750 mm | km |  | 0,06 |
|  |  | 2,00*0,03 | km | 0,06 |  |
| 4 | 45234116-2 CPV | Budowa torów - Zabudowa przejazdu |  |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0300 | Wykonanie ławy z betonu B-30 (C25/30) zbrojonych (3,1 kg/mb) | m3 |  | 4,91 |
|  |  | 2*18,2*0,135 | m3 | 4,91 |  |
| 4.2 | KNCK 7 0503-03 ANALOGIA | Budowa nawierzchni przejazdów kolejowych ze sprężonych płyt gumowych typu STRAIL | m2 |  | 45,50 |
|  |  | 18,20*2,50 | m2 | 45,50 |  |
| 5 | 45112310-1 CPV | Podsypywanie gleby - roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 1 0507-0100 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm, humus pozyskany z budowy | m2 |  | 150,00 |
|  |  | 30,0*2*2,5 | m2 | 150,00 |  |