WRI.271.126.2016.AM						Mława, dnia 20.01.2017r.

Do Wykonawców

Dotyczy: budowy punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie

Zamawiający informuje, że w dniu 20.01.2017r. wpłynęły następujące pytania:

Pytania z dnia 20.01.2017r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych – ulicznych w kolorze RAL7024?

Odpowiedź nr 1

Dopuszcza pod warunkiem, że powierzchnia będzie anodowana a nie malowana.

Pytanie nr 2

Jakie dla Zmawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza inną ilość diod pod warunkiem, że spełnia to parametr oprawy tzn. strumienia świetlnego w określonej mocy oprawy.

Pytanie nr 3

Rozumiemy, że oprawa ma posiadać diody LED jakie stosuje producent lub równoważne? Wymaganie wyłącznie jednego producenta i konkretny rodzaj jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza stosowanie diod innych producentów, przy zachowaniu nie gorszych parametrów tzn. strumień świetlny oprawy przy określonej mocy oraz efektywność świetlna oprawy.

Pytanie nr 4

Jaką barwę światła wymaga Zamawiający?

Odpowiedź nr 4

W oprawach typu LED, które Zamawiający zamontuje przy ul. Nowoleśnej, parkingu przy hotelu, drodze dojazdowej do placu oraz przy placu manewrowym WORD od strony kortów, Zamawiający wymaga temperatury barwowej światła na poziomie 5000 K. Natomiast do kortów tenisowych powinny zostać zamontowane oprawy metalohalogenkowe o mocy 250W.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.

Odpowiedź nr 5

Jest kilka zakładów anodowania w Polsce, w których można anodować powierzchnie. Powłoka anodowana jest lepszym sposobem zabezpieczenia powierzchni niż malowana i lepiej odprowadza ciepło. Zamawiający nie dopuszcza malowania obudowy oprawy.