WRI.271.111.2015	  				                               Mława, dnia 26.01.2016r.

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno–prywatnego”

Zamawiający udziela odpowiedzi na czwarty zestaw pytań:.

| Lp. |  |
| --- | --- |
| 1. | Pytanie: Prosimy o udostępnienie wyliczenia opłaty środowiskowej za rok 2015. |
|  | Odpowiedź: Opłata za korzystanie ze środowiska zostanie wyliczona i zapłacona w 2016 roku. Do kosztów oczyszczania ścieków w trakcie 2015 roku przyjmuje się wyliczenia na podstawie deklaracji za rok poprzedni czyli 2014. Po złożeniu deklaracji za rok 2015 opłata zostanie skorygowana. |
| 2. | Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt. 5.2.6.2. „hydraulicznie rozłączalne od następnych za pomocą przelewu” |
|  | Odpowiedź: Wymienione w pkt. 5.2.6.2. obiekty powinny być hydraulicznie rozłączalne, aby zagwarantować, iż wahania poziomu ścieków w kolejnych obiektach nie miały wpływu na poziom ścieków w poprzednim obiekcie, wyposażonym w przelew. |
| 3. | Pytanie: Art. 4 ust. 1-8 – Czy możemy otrzymać projekt/wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z dokładnym opisem stanu technicznego Oczyszczalni wraz z wyposażeniem (w tym wskazanie wszelkich wad i usterek istniejących budowli, obiektów budowlanych, urządzeń itp.)? Czy i jaki jest obecnie plan napraw/ew. najnowszy wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych/Oczyszczalni ścieków? Czy obecnie ścieki oczyszczane przez obecnie funkcjonującą Oczyszczalnię Miasta Mława spełniają wszelkie parametry wynikające z przepisów prawnych, pozwolenia wodno-prawnego? Czy badania z ostatnich trzech lat wykazały, że żaden parametr nie został przekroczony? Czy były jakieś kontrole WIOŚ w ostatnich 5 latach? Jakie były zalecenia pokontrolne? Czy wszystkie zostały spełnione/wykonane? Czy i ew. jaką pomoc oferuje Partner Publiczny związaną z przeniesieniem pozwolenia wodnoprawnego na Podmiot Prywatny? Czy obecnie są zagospodarowywane osady ściekowe przez Miasto Mława zgodnie z prawem? W jaki sposób? Proponuje się wykreślenie ust. 5 (w interesie Partnera Prywatnego leży optymalizacja kosztów za świadczone usługi ale wydaje się, że jest to zbędne żeby to podlegało kontroli Miasta skoro jest stawka taryfy zaproponowana w Ofercie). Ust. 7 proponuje się wpisać maksymalną ilość w roku pobrania próbek w celu kontroli jakościowej przez Gminę oraz wskazanie że pobranie próbek nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu Partnera Prywatnego z zachowaniem np. 7 dniowego terminu uprzedniego powiadomienia. |
|  | Odpowiedź: Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego zostanie przekazany podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach prowadzonej procedury postępowania publicznego. Zamawiający potwierdza, iż ścieki spełniają parametry określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający potwierdza, iż osady ściekowe zagospodarowywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w sposób określony w obowiązujących przepisach. W zakresie związanym z przeniesieniem pozwolenia wodnoprawnego na Podmiot Prywatny działania Partnera Publicznego będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresach poruszonych w przedmiotowym pytaniu. |
| 4. | Pytanie: Prosimy o informację czy istnieje Plan konserwacji i remontów istniejącej Oczyszczalni i w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udostępnienie go Potencjalnym Partnerom Prywatnym. |
|  | Odpowiedź: Wszelkie wymagane konserwacje i remonty istniejącej oczyszczalni ścieków są prowadzone w trybie bieżącym, zgodnie z zapotrzebowaniem i wymogami eksploatacyjnymi poszczególnych urządzeń składowych oczyszczalni. Nie jest prowadzony sformalizowany dokument pn. Plan konserwacji i remontów oczyszczalni ścieków. |
| 5. | Pytanie: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 5.2.6.Wymagane obiekty i warunki techniczne, jakie powinny spełniać ppkt 5.2.6.16 Odwadnianie osadu – „Wymagana jest budowa nowego obiektu z wirówkami w tabeli. ” Natomiast według pkt. 5.2.8 .Wymagania ogólne dla budowli inżynierskich w tabeli robót wykończeniowych budowli inżynierskich brak jest takiego obiektu. Prosimy o uzupełnienie. |
|  | Odpowiedź: Ze względu na charakter Umowy PPP Partner Publiczny nie określa wymogów ogólnych. |
| 6. | Pytanie: Czy Zamawiający wymaga zastosowania krat rzadkich czyszczonych ręcznie czy automatycznie? |
|  | Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w tym zakresie. |
| 7. | Pytanie: Czy Zamawiający udostępni mapę zasadniczą, powykonawczą poprzedniej realizacji inwestycji lub inną mapę terenu oczyszczalni ścieków w lepszej jakości, która umożliwi wykonanie wymaganego planu sytuacyjnego w celu umożliwienia złożenia kompletnej i rzetelnej oferty? |
|  | Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wskazaną mapą. |