Mława, dnia 31.07.2017r.

**Miasto Mława**

**ul. Stary Rynek 19**

**06-500 Mława**

**tel. 23 654 64 42**

**JRP.271.14.2017**

**Potencjalni Wykonawcy
Zamówienia**

**ZAPROSZENIE**

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na:

**Opracowanie projektów zagospodarowania terenu działek przepompowni wraz z wykonaniem ogrodzeń, zlokalizowanych na projektowanej sieci kanalizacyjnej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.**

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie projektów zagospodarowania terenu działek przepompowni wraz z wykonaniem ogrodzeń, zlokalizowanych na projektowanej sieci kanalizacyjnej dla** **budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.**

**Szczegóły dotyczące projektowania i budowy ogrodzenia:**

Teren przepompowni powinien być wydzielony, ogrodzony płotem i niedostępny dla osób postronnych. Do wygradzania obiektów przepompowni należy zastosować system panelowy (ogrodzenie panelowe wykonane z prętów spawanych lub zgrzewanych punktowo o wysokości 1,83m, szerokość panela 2,50m, montowane na słupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5mm, na podmurówce systemowej o wysokości 20cm). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Bramy– systemowe. Szerokość bram 3,00 m, wyposażone w zamknięcia (zamki, kłódki itp.).

Wjazd do przepompowni należy zaprojektować jako wyłożony materiałem niewymagającym pielęgnacji (np. tłuczeń, kliniec).

Poziom terenu pompowni należy dowiązać do poziomu terenu przyległych posesji i nawierzchni ulic. Na terenach przepompowni przewiduje się nawierzchnię o konstrukcji:

•kostka betonowa w kolorze szarym grubości 8 cm,

•podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubości 3 cm,

•grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa grubości 20 cm,

•zagęszczone podłoże gruntowe.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane będzie przez nadanie jej 2% spadków podłużnych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona po istniejącym terenie.

Wymagane wymiary ogrodzenia min. 3m x min. 3,5m.

**Lokalizacja przepompowni:**

1. Obszar A4 – P4 ul. Łąkowa nr. dz. 11-732;
2. Obszar A5 – P5 ul. Szwejkowskiego nr. dz. 10-4569;
3. Obszar A6 – P6 ul. Bracka nr. dz. 10-1817/4;
4. Obszar A8 – P8 ul. Altera nr. dz. 10-4589.

**Terminy realizacji robót budowlanych:**

1. Obszar A4 – P4 – do 29.06.2018r.
2. Obszar A5 – P5 – do 31.10.2017r.
3. Obszar A6 – P6 – do 30.09.2018r.
4. Obszar A8 – P8 – do 29.09.2017r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektów zagospodarowania terenu przed wykonaniem prac.

Postępowanie jest realizowane w ramach umowy nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00
o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „***Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława***” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa
w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31.05.2016r.

Przedmiot umowy należy wykonać w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

**Warunki ubiegania się o zamówienie.**

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w §1 ust 9 Regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia

Nr 81/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.05.2016r.

Ofertę należy złożyć do dnia **10.08.2017r.** do godz. **12.00** na adres Urząd Miasta Mława,
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława (*Kancelaria Urzędu*) lub na adres

e-mail:aglomeracja@mlawa.pl

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**Cena ofertowa - 100%**

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym ofertom przyznane zostaną punkty:

dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) \* 100 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu, a Coferta cenę badanej oferty.

**Warunki umowy**

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego opisu oraz danych zawartych w ofercie w treści zgodnej z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty;
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy;
3. Załącznik nr 3 – zarządzenie nr 81/2016;
4. Załącznik nr 4 – wytyczne POIŚ